## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Start_pb | Entrées | Bool | %I0.0 | Bouton démarrage Station | True | True | True
Stop_pb | Entrées | Bool | %I0.1 | Bouton arrêt Station | True | True | True
Reset_pb | Entrées | Bool | %I0.2 | Bouton Reset | True | True | True
Emergency_pb | Entrées | Bool | %I0.3 | Button arrêt d'urgence | True | True | True
Phase_fault | Entrées | Bool | %I0.4 | Relais manque de phase | True | True | True
Feed_lps | Entrées | Bool | %I0.5 | Basse pression pompe d'alimentation "Feed Pump" | True | True | True
Feed_p_sw | Entrées | Bool | %I0.6 | Sélection AUTO/MANUEL pompe d'alimentation | True | True | True
Feed_p_ol | Entrées | Bool | %I0.7 | Relais surcharge Thermique pompe d'alimentation | True | True | True
diff_cart_sw | Entrées | Bool | %I1.0 | Pression Différentielle "Cartridge Filter" | True | True | True
hpp_lps | Entrées | Bool | %I1.1 | Pression basse aspiration pompe HP | True | True | True
hpp_hps | Entrées | Bool | %I1.2 | Pression Haute refoulement pompe HP | True | True | True
hpp_sw | Entrées | Bool | %I1.3 | Sélection AUTO/MANUEL pompe HP | True | True | True
hpp_ol | Entrées | Bool | %I1.4 | Relais surcharge Thermique pompe HP | True | True | True
Suck_back_t_ll_left | Entrées | Bool | %I1.5 | Niveau bas "OverHead Flushing Tank" | True | True | True
Suck_back_t_ll_Right | Entrées | Bool | %I1.6 | Niveau bas "Collecting Tank" | True | True | True
Degassing_T_LO_LV | Entrées | Bool | %I1.7 | Bas Niveau Vaccum Degasing tower | True | True | True
Degas_PUMP_SW | Entrées | Bool | %I2.0 | Selection AUTO/MANUEL pompe de dégazage | True | True | True
Degas_PUMP_OL | Entrées | Bool | %I2.1 | Relais Surcharge thermique de la pompe de dégazage | True | True | True
CEDI_PUMP_SW | Entrées | Bool | %I2.2 | Selection AUTO/MANUEL pompe CEDI | True | True | True
CEDI_PUMP_OL | Entrées | Bool | %I2.3 | Relais Surcharge Thermique pompe CEDI | True | True | True
CEDI_ENABLE1_SW | Entrées | Bool | %I2.4 | CEDI 1 actif | True | True | True
CEDI_ENABLE2_SW | Entrées | Bool | %I2.5 | CEDI 2 actif | True | True | True
CEDI_LOW_FLOW_SW | Entrées | Bool | %I2.6 | Selection AUTO/MANUEL pompe CEDI | True | True | True
ORP_HIGH | Entrées | Bool | %I3.0 | ORP Potentiel d'oxydo-réduction Haut | True | True | True
CIR_PUMP_SW | Entrées | Bool | %I3.1 | Sélection AUTO/MANUEL pompe de circulation | True | True | True
CIR_PUMP_OL | Entrées | Bool | %I3.2 | Relais Surcharge Thermique de la pompe de circulation | True | True | True
PRECL_DP_SW | Entrées | Bool | %I3.3 | Sélection marche pompe de préchloration | True | True | True
ACID_DP_SW | Entrées | Bool | %I3.4 | Sélection marche pompe acide | True | True | True
SMBS_DP_SW | Entrées | Bool | %I3.5 | Sélection marche pompe SMBS | True | True | True
SYS_AUTO_SW | Entrées | Bool | %I3.6 | Selecteur AUTO/MANUEL Station | True | True | True
SUCK_BACK_HI_DEGAING | Entrées | Bool | %I4.0 | Niveau haut réservoir "Overhead Flushing Tank" | True | True | True
CIR_T_HIGH | Entrées | Bool | %I4.1 | Niveau haut réservoir "Collecting Tank" | True | True | True
LOW_FLOW_CEDI_SW | Entrées | Bool | %I4.3 | Bas débit CEDI switch | True | True | True
degasing_tank_hi_hi | Entrées | Bool | %I4.4 | Niveau très haut réservoir de dégazage | True | True | True