## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
START_PLANT_LAMP | Sorties | Bool | %Q0.0 | Lampe station en marche | True | True | True
STOP_PLANT_LAMP | Sorties | Bool | %Q0.1 | Lampe station à l'arrêt | True | True | True
TRIP_LAMP | Sorties | Bool | %Q0.2 | Lampe Trip d'éclenchement station | True | True | True
phase_failure_lamp | Sorties | Bool | %Q0.3 | Lampe d'alarme manque de phase | True | True | True
orp_low_lamp | Sorties | Bool | %Q0.4 | Lampe ORP Potentiel d'oxydo-réduction haut | True | True | True
FEED_PUMP_COMMAND | Sorties | Bool | %Q0.5 | Ordre de démarrage de la pompe d'alimentation "Feed Pump" | True | True | True
FEED_PUMP_OL_LAMP | Sorties | Bool | %Q0.6 | Lampe surchage thermique pompe d'alimentation "Feed Pump" | True | True | True
degassing_t_low_level | Sorties | Bool | %Q0.7 | Lampe bas niveau vacuum degasing tower | True | True | True
HPP_PUMP_COMMAND | Sorties | Bool | %Q1.3 | Ordre de démarrage de la pompe HP | True | True | True
HPP_PUMP_OL_LAMP | Sorties | Bool | %Q1.4 | Lampe surchage thermique pompe HP | True | True | True
SB_TANK_LL_LAMP | Sorties | Bool | %Q1.5 | Réservoir dégazeur niveau bas droite | True | True | True
DEGASING_P_COMMAND | Sorties | Bool | %Q1.6 | Ordre de démarrage de la pompe de dégazage | True | True | True
DEGASING_OL_LAMP | Sorties | Bool | %Q1.7 | Lampe surcharge thermique de la pompe de dégazage | True | True | True
CEDI_LOW_LAMP_FLOW | Sorties | Bool | %Q2.0 | Lampe bas débit CEDI | True | True | True
CEDI_PUMP_COMMAND | Sorties | Bool | %Q2.2 | Ordre de démarrage de la pompe CEDI | True | True | True
CEDI_PUMP_OL_LAMP | Sorties | Bool | %Q2.3 | Lampe surcharge thermique pompe CEDI | True | True | True
SB_TANK_LL_CIR_LAMP | Sorties | Bool | %Q2.4 | Réservoir dégazeur niveau bas droite (Circulation) | True | True | True
CIR_PUMP_COMMAND | Sorties | Bool | %Q2.5 | Ordre de démarrage de la pompe de circulation | True | True | True
CIR_OL_LAMP | Sorties | Bool | %Q2.6 | Lampe surcharge thermique pompe circulation | True | True | True
ACID_DP_RUN | Sorties | Bool | %Q2.7 | Ordre de démarrage de la pompe d'acide | True | True | True
PRECL_DP_RUN | Sorties | Bool | %Q3.0 | Ordre de démarrage de la pompe de préchloration | True | True | True
SMBS_DP_RUN | Sorties | Bool | %Q3.1 | Ordre de démarrage de la pompe SMBS | True | True | True
CEDI_PWR_1_ON | Sorties | Bool | %Q3.2 | Ordre de démarrage de la pompe CEDI 1 | True | True | True
CEDI_PWR_2_ON | Sorties | Bool | %Q3.3 | Ordre de démarrage de la pompe CEDI 2 | True | True | True