## Feuil1
Tags | Nom Réel | Abreviation | Commentaire | Capteurs
%I0.0 | Start_pb | START | Bouton démarrage Station
%I0.1 | Stop_pb | STOP | Bouton arrêt Station
%I0.2 | Reset_pb | RESET | Bouton Reset
%I0.3 | Emergency_pb | BAU | Button arrêt d'urgence
%I0.4 | Phase_fault | RMP | Relais manque de phase
%I0.5 | Feed_lps | BPPA | Basse pression pompe d'alimentation "Feed Pump"
%I0.6 | Feed_p_sw | SAMPA | Sélection AUTO/MANUEL pompe d'alimentation
%I0.7 | Feed_p_ol | RSPA | Relais surcharge Thermique pompe d'alimentation
%I1.0 | diff_cart_sw | PDFC | Pression Différentielle "filtre cartouche"(Cartridge Filter)
%I1.1 | hpp_lps | BPPHP | Pression basse aspiration pompe HP
%I1.2 | hpp_hps | HPPHP | Pression Haute refoulement pompe HP
%I1.3 | hpp_sw | SAMPHP | Sélection AUTO/MANUEL pompe HP
%I1.4 | hpp_ol | RSPHP | Relais surcharge Thermique pompe HP
%I1.5 | Suck_back_t_ll_left | BNRCA | Niveau bas "Reservoir de chasse aérienne"(OverHead Flushing Tank)
%I1.6 | Suck_back_t_ll_Right | BNRC | Niveau bas "Réservoir collecteur"(Collecting Tank)
%I1.7 | Degassing_T_LO_LV | BNTD | Bas Niveau tour de degazage aérien(Vaccum Degasing tower)
%I2.0 | Degas_PUMP_SW | SAMPD | Selection AUTO/MANUEL pompe de dégazage
%I2.1 | Degas_PUMP_OL | RSPD | Relais Surcharge thermique de la pompe de dégazage
%I2.2 | CEDI_PUMP_SW | SAMCEDI | Selection AUTO/MANUEL pompe CEDI
%I2.3 | CEDI_PUMP_OL | RSPCEDI | Relais Surcharge Thermique pompe CEDI
%I2.4 | CEDI_ENABLE1_SW | CEDI1A | CEDI 1 actif
%I2.5 | CEDI_ENABLE2_SW | CEDI2A | CEDI 2 actif
%I2.6 | CEDI_LOW_FLOW_SW | BDCEDI | CEDI Bas Débit
%I3.0 | ORP_HIGH | ORPH | ORP Potentiel d'oxydo-réduction Haut
%I3.1 | CIR_PUMP_SW | SAMPCIR | Sélection AUTO/MANUEL pompe de circulation
%I3.2 | CIR_PUMP_OL | RSPCIR | Relais Surcharge Thermique de la pompe de circulation
%I3.3 | PRECL_DP_SW | SMPPRE | Sélection marche pompe de préchloration
%I3.4 | ACID_DP_SW | SMPA | Sélection marche pompe acide
%I3.5 | SMBS_DP_SW | SMPSMBS | Sélection marche pompe SMBS
%I3.6 | SYS_AUTO_SW | SAMS | Selecteur AUTO/MANUEL Station
%I4.0 | SUCK_BACK_HI_DEGAING | HNRCA | Niveau haut réservoir "Reservoir de chasse aérienne"(OverHead Flushing Tank)
%I4.1 | CIR_T_HIGH | HNRC | Niveau haut réservoir "Réservoir collecteur"(Collecting Tank)
%I4.3 | LOW_FLOW_CEDI_SW | BDCEDIC | Bas débit CEDI commetateur
%I4.4 | degasing_tank_hi_hi | THNRD | Niveau très haut réservoir de dégazage